НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА **Ремонт управљачког уређаја вентила сигурности на К3, годишњи сервис управљачких уређаја вентила сигурности на К1, К4, К5 и К6**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **210/2016-3000/0516/2016**

(број 5365-E.03.04.131863/8-2016 од 29.06.2016. године)

Обреновац, ЈУН, 2016. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку **Ремонт управљачког уређаја вентила сигурности на К3, годишњи сервис управљачких уређаја вентила сигурности на К1, К4, К5 и К6**

1.

Oбрaзaц структурe цeнe (Образац 2.) који се налази на страни 35/69 Конкурсне документације, ниje у склaду сa прeдмeтoм нaбaвкe услугa тaкo дa се исти мења и гласи као у прилогу.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА

За ЈН **210/2016-3000/0516/2016**

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Врста услуге** | **Јед.****мере** | **Обим (количина)** | **Јед.****цена без ПДВ****дин.**  | **Јед.****цена са ПДВ****дин.**  | **Укупна цена без ПДВ****дин.**  | **Укупна цена са ПДВ****дин.**  |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| 1.1 | Контрола исправности пнеуматске инсталације уређаја, од вентила за довод ваздуха у уређај до прикључака за пнеуматска црева на изласку из уређаја , отклањање недостатака |  ком. | 6 |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрола исправности електро инсталације у уређају, отклањање недостатака  |  ком. | 6 |  |  |  |  |
| 1.3 | Контрола исправног рада пресостата типа PSD10 и PSD30 произвођача Wika, баждарење - отклањање недостатака, уградња нових пресостата по потреби  |  ком. | 18 |  |  |  |  |
| 1.4 | Контрола исправности електромагнетних венти -ла произвођача Burkert уграђених на пнеума -тским инсталацијама уређаја, отклањање недостатака |  ком. | 18 |  |  |  |  |
| 1.5 | Контрола исправности пилот вентила произвођача Banjo Valves tip 300/6012/6014 у уређајима, отклањање недостатака |  ком. | 18 |  |  |  |  |
| 1.6 | Ремонт и чишћење регулатора притиска, произвођача Airtec, уграђеног на пнеуматској инсталацији уређаја  |  ком. | 6 |  |  |  |  |
| 1.7 | Чишћење керамичких уложака филтера произвођача Airtec, угрђених на пнеуматској инсталацији уређаја |  ком. | 6 |  |  |  |  |
| 1.8 | Функционална проба , са пробом рада „стоп тастера“ уређаја |  ком. | 6 |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена постојеће пнеуматске инсталације уређаја новом, од вентила за довод ваздуха у уређај до прикључака за пнеуматска црева на изласку из уређаја  |  ком | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Извођење нове електро инсталације у уређају |  ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | Уградња нових пресостата типа PSD30 произвођача Wika, или одговарајућих другог произвођача  |  ком. | 3 |  |  |  |  |
| 2.4 | Уградња нових вентилских блокова пре пресостата  |  ком. | 3 |  |  |  |  |
| 2.5 | Ремонт електромагнетних вентила произвођача Burkert уграђених на пнеуматским инсталацијама уређаја |  ком. |  3 |  |  |  |  |
| 2.6 | Ремонт пилот вентила произвођача Banjo Valves tip 300/6012/6014 у уређајима |  ком. | 3 |  |  |  |  |
| 2.7 | Ремонт регулатора прити -ска, произвођача Airtec, уграђеног на пнеуматској инсталацији уређаја , уградња новог по потреби  |  ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.8 | Чишћење керамичких уложака филтера произвођача Airtec, угрђених на пнеуматској инсталацији уређаја, уградња нових по потреби |  ком. | 1 |  |  |  |  |
| 2.9 | Функционална проба , са пробом рада „стоп тастера“ уређаја, уградња новог одговарајућег „стоп тастера“ по потреби  |  ком. | 1 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ****(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/ EUR/процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а(цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара, односно \_\_\_\_% |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара, односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара, односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин/ EUR који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

\*У складу са чл. 12. ст. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде. У том случају наручилац не би имао обавезу да припрема посебан образац структуре цене.