| Електропривреда Србије - ЕПС |  |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2

ОГРАНАК ТЕНТ, БЕОГРАД -  ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

www.eps.rs

e-mail: mirjana.borcic@eps.rs

ПОЗИВ ЗА ДОПУНУ ПОНУДЕ

Јавна набавка број  198/2016-3000/1114/2016

Преговарачки поступак применом члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН

Предмет набавке:

Одржавање инсталације стабилног  система за аутоматско откривање, јављање и гашење пожара са средством ФМ200 са  централом „CERBERUS“ CS1140 у сали релејне команде блока 110MW ТЕ Колубара

Обреновац, август, 2016. год.

С А Д Р Ж А Ј:

- Општи подаци о набавци

- Подаци о предмету јавне набавке

- Упутство понуђачима како да сачине понуду

- Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања

- Образац понуде

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни

- Техничка спецификација са предмером радова (ценовником)

ЈП "Електропривреда Србије" Београд

Огранак друштва: ТЕНТ, Београд - Обреновац

Адреса огранка: Богољуба Урошевића Црног број 44

Место oгранка: Обреновац

Датум: август, 2016

Редни број ЈН: 198/2016-3000/1114/2016

- ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

  - Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

- Јавно предузеће ,,Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2

- Интернет страница: www. eps.rs

- Матични број  20053658,

- ПИБ 103920327,

- Шифра делатности  3511

- Огранак ТЕНТ, Београд – Обреновац, Богољуба Урошевића Црног број 44, 11500 Обреновац

  - Подаци о врсти поступка јавне набавкe:

Преговарачки поступак  применом  члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН

  - Основ за примену преговарачког поступка: Поступак јавне набавке се спроводи применом  члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН јер су у отвореном поступку  поднете све неприхватљиве понуде. Наручилац ће позив за подношење понуда упутити само и свим понуђачима који су учествовали у наведеном обустављеном поступку да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим. Позив за подношење понуда упућује се следећем понуђачу Техновинча д.о.о., Трговачка 81/8, 11000 Београд

  - Предмет јавне набавке: набавка услуга

- Одржавање инсталације стабилног  система за аутоматско откривање, јављање и гашење пожара са средством ФМ200 са  централом „CERBERUS“ CS1140 у сали релејне команде блока 110MW ТЕ Колубара

  - Контакт:Мирјана Борчић

e-mail: mirjana.borcic@eps.rs

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

  - Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

- Опис предмета набавке: Одржавање инсталације стабилног  система за аутоматско откривање, јављање и гашење пожара са средством ФМ200 са  централом „CERBERUS“ CS1140 у сали релејне команде блока 110MW ТЕ Колубара, према спецификацији која je детаљно наведена у конкурсној документацији  број 5365-Е.165736/6-2016  од 02.06.2016  за отворени поступак

- Назив и ознака из општег речника набавки: 50000000 – Услуге одржавања и поправки.

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Првобитно одређени услови за учешће у поступку јавне набавке и начин доказивања испуњености услова, као ни техничке спецификације и критеријуми за избор најповољније понуде, као и разлози за одбијање понуде  остају непромењени, односно сви захтеви Наручиоца из отвореног поступка остају непромењени.

Понуђена цена у овом поступку не може бити већа од понуђене цене у претходном поступку .

3.1. Начин подношења понуде

- Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

- Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

- Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

- Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда се подноси на адресу наручиоца – ЈП ,,Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ, Београд – Обреновац, ул. Богољуба Урошевића Црног бр. 44, ТЕ Колубара, 3.октобар бр.146, 11563 Велики Црљени са назнаком ,,Понуда за јавну набавку услуга - Одржавање инсталације стабилног  система за аутоматско откривање, јављање и гашење пожара са средством ФМ200 са  централом „CERBERUS“ CS1140 у сали релејне команде блока 110MW ТЕ Колубара),ЈН бр.198/2016-3000/1114/2016 - НЕ ОТВАРАТИ, уручити Мирјани Борчић)”

- На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

- Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.09.2016. до 10:00часова.

- Наручилац ће све неблаговремене понуде, након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је поднета неблаговремено.

- Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

- Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

- Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

- Наручилац ће одбити неприхватљиву понуду.

  - Понуђач је у обавези да достави :

- Нов попуњен образац понуде

- Образац структуре цене попуњен, потписан  и оверен печатом

- Техничку спецификацију са ценовником

  - Допуну понуде чине документа која представљају исправку битних недостатака из претходне понуде,сходно достављеној образложеној Одлуци о обустави претходног поступка број 5365-Е-03.04.165736/11-2016 од 15.07.2016. године у којој су наведени разлози за одбијање приспелих понуда, и то:

| Понуда број | Назив, адреса и место седишта понуђача | Разлози за одбијање понуде | Понуђена цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-348 од 28.06.2016. | ТЕХНОВИНЧА д.о.о., Трговачка 81/8, 11000 Београд | Понуђена цена прелази износ процењене вредности | 344.000,00 |

  - Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, времену и начину подношења пуномоћја као и о преговарању:

Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 10.15 часова у просторијама ТЕ Колубара, 3.октобар бр.146,

11563 Велики Црљени

Представници понуђача на отварању морају приложити овлашћење за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана бити достављен свим понуђачима.

Поступак преговарања ће се обавити након прегледа понуда, дана 13.09.2016.  у 10.30 часова

У поступак преговарања укључују се Понуђачи чије понуде су благовремене и за које се након отварања понуда утврди да немају битне недостатке из члана 106. ЗЈН, односно да су отклонили недостатке својих понуда из претходног поступка.

Представници понуђача који учествују у преговарачком поступку морају да приложе одговарајуће пуномоћје за преговарање.

  - Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлуку о додели уговора, са образложењем, наручилац ће донети  у року од 10(десет) дана од дана отварања понуда. Одлука ће бити достављена електронском поштом, путем e-maila, свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

- ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

4.1. ЕЛЕМЕНТИ  УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

- Елемент преговарања: цена

- Начин преговарања:

Поступак преговарања ће се обавити након окончања поступка отварања понуда, са овлашћеним представником понуђача. Писано овлашћење за преговарање мора бити оверено и потписано од стране законског заступника понуђача.

Преговарање ће се обавити директно са овлашћеним представником понуђача, усменим изјашњавањем о напред наведеним елементима преговарања(цени). У записник о преговарању уноси се сваки елемент преговарања.

Понуђена цена не може бити виша од цене исказане у достављеној понуди.

- Записник о преговарању потписују овлашћени представници наручиоца - чланови комисије за јавну набавку и овлашћени представник понуђача који преузима примерак записника.

- Коначни текст уговора дефинише се у складу са понудом, моделом уговора, као и записником са преговарања .

- Саставни део Уговора чини изабрана понуда са техничком спецификацијом, ценовник набавке и Записник о спроведеном преговарачком поступку.

Комисија за јавну набавку  бр. 198/2016-3000/1114/2016:

5.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ за  прговарачки поступак  јавне набавке по члану 35.став 1.тачка1. ЗЈН – услуге Одржавање инсталације стабилног  система за аутоматско откривање, јављање и гашење пожара са средством ФМ200 са  централом „CERBERUS“ CS1140 у сали релејне команде блока 110MW ТЕ Колубара –

ЈН бр. 198/2016-3000/1114/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив члана групе понуђача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив члана групе понуђача: |  |
|  | Врста правног лица: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

ЦЕНА

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА дин. без ПДВ-а |
| --- | --- |
| Одржавање инсталације стабилног система за аутоматско откривање, јављање и гашење пожара са средством ФМ200 са централом „CERBERUS“ CS1140 у сали релејне команде блока 110MW ТЕ Колубара – ЈН бр. 198/2016-3000/1114/2016 |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: • сукцесивно у зависности од извршења уговорених услуга, у року до 45 (четрдесетпет дана) дана од дана пријема исправног рачуна, издатог на основу прихваћених и одобрених Записника о извршеној услузи. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИЗВРШЕЊА: Рок за извршење је 12 месеци од увођења у посао. Уговор ступа на снагу од дана обостраног потписивања уговора. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеци од извршења услуге. | ________ месеци од извршења услуге |
| МЕСТО ИЗВРШЕЊА: локација наручиоца и то: Огранак ТЕНТ, локација ТЕ Колубара, 3.октобар бр.146, 11563 Велики Црљени | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда | _____ дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извршења, гарантни рок, место извршења и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |

Датум 				                                   Понуђач

________________________        М.П.	_____________________

Напомене:

-  Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника

6. ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

| Р бр | Врста услуге | ЈМ | Обим (количина) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Периодични -шестомесечни преглед, сервисирање и довођење у исправно и функционално стање наведене Инсталације стабилног система за аутоматско откривање, јављање и гашење пожара са средством ФМ200 са централом „Cerberus“ CS 1140, као и функционална проба рада и отклањање недостатака целокупног уређаја за активирање и аутоматско затварање клапни отпроних према пожарау у објекту са достављањем стручног извештаја о извршеним прегледима | компл | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Редовни-двомесечни преглед, сервисирање и довођење у исправно и функционално стање наведене Инсталације стабилног система за аутоматско откривање, јављање и гашење пожара са средством ФМ200 са централом „Cerberus“ CS 1140, са достављањем стручног извештаја о извршеним прегледима, као и вршење функционалних проба рада целокупног уређаја за активирање и аутоматско затварање клапни отпорних према пожару у предметном објекту, најмање једанпут у два месеца и вођење ажурне евиденције у одговарајућој књизи. | компл | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Сервис дан за интервенције услед квара на предметној инсталацији | дана | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Испорука и уградња резервних делова према приложеном списку и јединичним ценама |  |  |  |  | 200.000,00 |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови у дин /процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | _____динара односно ____% |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | _____динара односно ____% |
|  | Остали трошкови (навести) | _____динара односно ____% |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин/ EUR који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

-на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

# 7.ТЕХНИЧКАСПЕЦИФИКАЦИЈА

# 7.1 Технички опис захтеваних услуга

Годишње одржавање и испитивање Инсталације стабилног система за аутоматско откривање, јављање и гашење пожара са средством ФМ200 са централом „Cerberus“ CS1140  у сали релејне команде блока 110MW, подразумева  шестомесечни и двомесечни периодични преглед исправности, сервисирање и функционално испитивање наведене Инаталације, отклањање недостатака и довођење система у потпуно функционално исправно стање,  као и Функционална проба рада и отклањање недостатака целокупног уређаја за активирање и аутоматско затварање клапни отпроних према пожарау у објекту, са достављањем стручног извештаја о извршеним прегледима.

3.2 Спецификација  ( ценовник ), односно списак са основним техничким карактеристикама:

ЦЕНОВНИК НАБАВКЕ

| Р. бр. | Предмет набавке добара/услуге/радова | Јед. мер | Кол. | Цена/Ј.М.(без ПДВ-а) | Цена/Ј.М.(са ПДВ-а) | Износ (без ПДВ-а) | Износ (саПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Периодични -шестомесечни преглед, сервисирање и довођење у исправно и функционално стање наведене Инсталације стабилног система за аутоматско откривање, јављање и гашење пожара са средством ФМ200 са централом „Cerberus“ CS 1140, као и функционална проба рада и отклањање недостатака целокупног уређаја за активирање и аутоматско затварање клапни отпроних према пожарау у објекту са достављањем стручног извештаја о извршеним прегледима | компл | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Редовни-двомесечни преглед, сервисирање и довођење у исправно и функционално стање наведене Инсталације стабилног система за аутоматско откривање, јављање и гашење пожара са средством ФМ200 са централом „Cerberus“ CS 1140, са достављањем стручног извештаја о извршеним прегледима, као и вршење функционалних проба рада целокупног уређаја за активирање и аутоматско затварање клапни отпорних према пожару у предметном објекту, најмање једанпут у два месеца и вођење ажурне евиденције у одговарајућој књизи. | компл | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Сервис дан за интервенције услед квара на предметној инсталацији | дана | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Испорука и уградња резервних делова према приложеном списку и јединичним ценама |  |  |  |  | 200.000,00 дин. |  |
|  | УКУПНО (1+2+3+4): динара: |  |  |

Ценовник резервних делова:

| ред. бр. | Предметнабавке | Јед.мере | Произвођ. | Цена по ЈМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОptоRЕX, АnаlоgPLUS адресабилни оптички детектор | ком. |  |  |
| 2 | ТеrmоRЕX, АnаlоgPLUS термодиференцијални/термомаксимални адресабилни детектор | ком. |  |  |
| 3 | PоlyRЕX, АnаlоgPLUS мултисензорски адресабилни јављач | ком. |  |  |
| 4 | Подножје детектора пожара АnаlоgPLUS, израђено од АБС пластике отпорне на ударце, вибрације и огреботине, терминали без шрафова, IP44 степен заштите са уметнутим детектором | ком. |  |  |
| 5 | Ручни јављач, АnаlоgPLUS, са пиктограмским стаклом и уређајем за растављање линије у случају кратког споја/прекида | ком. |  |  |
| 6 | Кућиште за назидну монтажу ручних јављача | ком. |  |  |
| 7 | Електроника ручног јављача, директна операција, за ручно активирање гашења | ком. |  |  |
| 8 | Кућиште тастера за ручно активирање | ком. |  |  |
| 9 | Тастер за блокирање гашења са кључем | ком. |  |  |
| 10 | Паралелни индикатор пожара, за монтажу на зид | ком. |  |  |
| 11 | Алармна сирена, са јачином звука већом од 105dB/1m, подешавање 24 различитих упозоравајућих тонова, за монтажу на зид механичка категорија заштите IP 54/IP65, израђена од беле ABS пластике | ком. |  |  |
| 12 | Светлећи упозоравајући пано, са звучном и светлосном индикацијом и натписом „ГАС“ | ком. |  |  |
| 13 | Акум. батерија: 12V, 27 Ah | ком. |  |  |
| 14 | Ситан материјал за централу АlgоRЕX (осигурачи, конектори, дугмићи, клеме) | паушал. |  |  |
| 15 | Комуникациони кабл ТК59 3x47x0,8mm2 GM | m |  |  |

СВЕ УКУПНО (ценовник набавке+Ценовник резервних делова):

_____________ дин.(без ПДВ-а

Напомена: Уговор се склапа на вреднодт из Ценовника набавке, а критеријум за доделу Уговора је најнижа понуђена цена од збира Ценовника набавке и Ценовника резервних делова.

Потпис одговорног лица понуђача

м.п.  ____________________________