ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-184365/8-2016

Свилајнац, 06.06.2016.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1241/2016 (876/2016), за набавку Мерно-регулационе опрема,  на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

Да ли је прихватљив пречник кућишта Дн 125 за ставке 30 и 31?

ОДГОВОР 1:

За ставке 30 и 31 из техничке спецификације је прихватљив и пречник кућишта Дн 125.

ПИТАЊЕ 2:

Да ли је потребно доставити и каталошку документацију уз понуду?

ОДГОВОР 2:

На страни 15/72 конкурсне документације у оквиру тачке 3.23. „Докази и обрасци које понуђач мора да достави у понуди“ јасно и недвосмислено пише да је понуђач дужан да у оквиру своје понуде достави и „Каталог/извод из каталога на основу ког се јасно може утврдити да су понуђена мерила у производном програму произвођача и да у потпуности одговарају траженим карактеристикама датим у техничкој спецификацији Наручиоца. Каталог/извод из каталога може бити на српском или енглеском језику.“

ПИТАЊЕ 3:

Да ли је могуће продужење рока испоруке на 60 дана?

ОДГОВОР 3:

Није могуће продужити рок испоруке на 60 дана по овој јавној набавци. Остаје рок испоруке који је дефинисан конкурсном документацијом.

КОМИСИЈА