ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-148083/8-2016

Свилајнац, 09.06.2016. године

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1072/2016 (58/2016), за набавку: Ремонт арматуре, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и  објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

- Вeзaнo зa JН 3000/1072/2016 (58/2016) пoтрeбнo нaм je пojaшњeњe дa ли je прeдвиђeн рeмoнт aрмaтурe кoд прoизвoђaчa или сe мисли нa рeпaрaтуру нa лицу мeстa.

- У конкурсној документацији, у тачки 3.9., наведен је следећи захтев: „Понуда се даје на паритету ф-ко ТЕ „Морава“ Свилајнац, а место извршења услуга је локација ТЕ „Морава“ Свилајнац“, тако да је јасно да се ради о репаратури на лицу места (како је то описао понуђач у свом питању), односно пружању услуге ремонта арматуре на локацији наведеној у конкурсној документацији.