ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-E-03.01-141651/7-2016

27.06.2016.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0112/2016 (534/2016,548/2016,576/2016), за набавку Хемикалије фине, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Позиција 23 - Пуфер таблете на страни 12 - да ли ће бити прихватљиве пуфер таблете MERCK или одговарајуће другог произвођача?

**ОДГОВОР 1:** Да.

**ПИТAЊE 2:**

Позиција 29 – Хлороформ на страни 13 -да ли ће се сматрати прихватљивим Хлороформ који у свему одговара захтеву с тим што је захтев киселост дефинисан као Acidity 0,00015 меq/g и вода 0,05% ?

**ОДГОВОР 2: Да.**

**ПИТАЊЕ 3:**

Позиција 30 – Ацетон на страни 13 -да ли ће се сматрати прихватљивим Ацетон који у свему одговара захтеву с тим што је Метханол дефинисан маx. 0,05% ?

по НН број:576/2016

**ОДГОВОР 3:** Да.

**ПИТАЊЕ 4:**

Позиција 4 - на страни 15 - Глицерин анх. – да ли ће бити прихватљув Глицерин који у свему одговара захтеву, с тим што је садржај (Cl) маx 0.0001% ?

**ОДГОВОР 4:** Да.

**ПИТАЊЕ 5:** Да ли се у ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – на страни 50 за позиције 47,48,49,50,52,53 и 54 под појмом „Јединицом мере - ком“ сматра произвођачко паковање?

**ОДГОВОР 5:** Да.

**ПИТАЊЕ 6:**

Позиција 51 – оригинално произвођачко паковање артикла који сте дефинисали је 15 гр, молимо да појасните да ли ће се сматрати прихватљивом понуда која обухвата 1 паковање од 15г.

**ОДГОВОР 6:** Да.

**ПИТАЊЕ 7:**

Позиција 55 - пуфер ph 9.0 -да ли сматрате 2 литра под појмом 2 комада?

**ОДГОВОР 7:** Да.

КОМИСИЈА