ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-E.03.01-195523/7-2016

Обреновац, 17.06.2016.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0672/2016 (618/2016, 867/2016, 773/2016), за набавку **“** Цеви шавне и бешавне опште намене - ТЕНТ**“**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

 Обрасцу Структура цене за ставку 36. Је наведено: Цев бешавна челична Φ108.0x5.0 mm, SRPS EN 10216-1, SRPS EN 10220 материјал P235TR1, са стандардним прирубницама ДН 100 ПН 16, завареним на оба краја, према приложеној техничкој документацији. Цеви споља и изнутра заштитити еповеном или одговарајућим премазом за заштиту инсталација од корозије, за транспорт и складиштење воде за пиће уз достављање одговарајућих атеста.

Обзиром да за наведену ставку у оквиру Конкурсне документације не постоји техничка документација, Молимо вас да је доставите.

**ОДГОВОР 1:**

**У складу са постављеним појашњењем** Комисија ће израдити допуну конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА