ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0728/2016 (472/2016;687/2016;498/2016;603/2016), за набавку Каблови, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: PPY 2 x 0,75 на који кабал се мисли,пошто не постоји на тржишту?

**ОДГОВОР 1:** Позиција из понуде бр. 74,треба да стоји PP/L 2 x 0,75mm²

**ПИТАЊЕ 2**: NYSLIYCY 19 x 0,75 да ли се мисли на LIYCY 19 x 0,75 или NYSLYCY 19 x 0,75

**ОДГОВОР 2:** NYSLYCY 19 x 0,75 mm²

**ПИТАЊЕ 3:** Да ли постоји шанса да се нуди тражена лак жица у паковањима,тј. Котуровима од по 25 – 25 cca kg уместо 12 kg колико је тражено?

**ОДГОВОР 3:** Не, потребно је понудити према техничкој спецификацији

**ПИТАЊЕ 4:** Кабл лицнасти жуто-зелени PPOO-Y 1x6 – пошто PPOO није лицна – само појашњење на који се мисли кабал ?

**ОДГОВОР 4:** Треба да стоји проводник финожичани P/F 1x6 mm²

**ПИТАЊЕ 5:** Поцинкована трака 25x200m, не може се испоручити у метар и kg. тачно.Да ли се нуди у m или kg и да ли може да прође нека толеранцији при испоруци и која?

**ОДГОВОР 5:** Поцинковану траку је потребно понудити у метрима са толеранцијом ± 1m

 Комисија:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_