ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН број 2187/2013- EЛЕКТРОМОТОРИ

Поштовани,

На основу члана 63, став 2 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 2187/2013 – ЕЛЕКТРОМОТОРИ

**Питања и одговори:**

**Питање:**

**1.За позиције 3 и 4, траже се електромотори типа ZKV,односно мотори без вентилатора. Могу ли се нудити мотори са вентилатором?**

**2. Да ли постојеће моторе без вентилатора хладите страном независном вентилацијом или се хладе само природним хлађењем,струјањем ваздуха?**

**Одговор**:

1.Позицијама 3 и 4 тражени су мотори без сопственог вентилатора и не могу се нудити мотори са вентилатором.

2. Мотори служе за погон вентилатора и може се се сматрати да им је обезбеђена страна вентилација, тако да су то мотори намотани стандардним намотајем за које важе технички подаци одговарајућег реда.

Комисија за ЈН 2187/2013

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обреновац

31.01.2014 год.