ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

 Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

 Место:Обреновац

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/0497/2016 (910/2016), за набавку радова : Поправка конструкција објеката хемијске припреме воде и складишта хемикалија ТЕНТ А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

НА СТРАНИ 18/85 УСЛОВИ ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ПИШЕ ДА СЕ КАО ЗА ДОКАЗ ЗА ОПРЕМУ И АЛАТ ОД 7.1-7.2 ДОСТАВЉА РАЧУН О НАБАВЦИ, ИЛИ УГОВОР О ЗАКУПУ ИЛИ ЛИЗИНГУ,ВАЖЕЋИ СТРУЧНИ НАЛАЗ О ИСПРАВНОСТИ.

ДА ЛИ ЗА ТАЧКУ 7.2 ПРОТИВСТРУЈНА МЕШАЛИЦА ПРИНУДНОГ ДЕЈСТВА ЗА БЕТОН ТРЕБА И СТРУЧНИ НАЛАЗ ИЛИ ЈЕ ДОВОЉНО РАЧУН О НАБАВЦИ, ИЛИ УГОВОР О ЛИЗИНГУ ИЛИ ЗАКУПУ.

**ОДГОВОР 1:**

Ради се о штампарској грешци насталој приликом израде конкурсне документације. За опрему и алат од 7.1.-7.2. довољно је доставити техничке карактеристике и подаци о врсти апарата, рачун о набавци или уговор о закупу или уговор о лизингу.

 КОМИСИЈА :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_