ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.

Место:Обреновац

Број:105-E.03.01-241366/7-2016

22.06.2016.

(место и датум)

На основу члана 36. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 105-Е.03.01-241366/2-2016 од 22.06.2016. године, Наручилац

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

(члан 36. став 1. 3) ЗЈН)

- Назив и адреса наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2

Назив и адреса огранка: Електропривреда Србије ЈП  Београд -Огранак ТЕНТ,  Београд- Обреновац, Богољуба Урошевића-Црног 44.

- Интернет страница наручиоца: www.eps.rs

- Врста наручиоца: државно јавно предузеће

- Предмет: Набавка добара - „Кућишта стоп вентила високог притиска ЛМЗ К-200-130-1 са припадајућом опремом према спец.“

Назив и ознака из општег речника набавки: 42113000- делови турбина

- Разлози за примену поступка и основ из ЗЈН:

У току планираног ремонта Блока А1, у трајању од 44 дана, који је започет 16. маја 2016. године на основу добијених извештаја Завода за заваривање а.д. Београд, утврђено је да  су на кућиштима стоп вентила високог притиска уочене изражене пропагације пукотина као и знатно слабљење механичких карактеристика материјала кућишта.

Неопходно је извршити замену или фабричку репарацију кућишта стоп вентила која раде са високим параметрима паре, како би се избегла хаварна ситуација услед експанзије паре у машинској хали са несагледивим последицама по људске животе, опрему и губитак капацитета у производњи електричне енергије на локацији ТЕНТ А.

Даљом анализом закључено је да фабричка репарација постојећих кућишта вентила представља краткотрајно решење као и да сам процес репарације траје више месеци, што би довело до дуже нерасположивости блока А1 у производњи електричне и топлотне енергије, тако да опција репарације постојећих вентила није прихватљива и неопходна је замена кућишта стоп вентила.

С тим у вези, наручилац је дана 08.06.2016.године упутио Управи за јавне набавке захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 3) ЗЈН, број 12.01.224363/1-16.

Дана 15.06.2016. Наручилац  је примио мишљење Управе за јавне набавке, број 404-02-1952/16 од 13.06.2016.године, зведено код наручиоца под бројем 12.01.224363/2-16, којим се потврђује  да је основана примена напред наведеног преговарачког поступка.

- Позив за подношење понуда упућује се следећим потенцијалним понуђачима:

1. Zaklady Remontowe Energetyki Katowice S.A. ul. Gen. Jankego 13, 40-615 Katowice, Poljska

2. GE Power, Power Services, Mala Švarča 155, Karlovac, Republika Hrvatska.