НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА*: Oдводник пренапона

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА: 3000/1191/2016(800/2016)

*105-Е.03.01-203804/8 -2016, 11.07.2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку : Одводници пренапона

1.

Део конкурсне документације Техничка листа за одводнике пренапона 420 кV (тачка 6.1.) *мења се и гласи*: Називног трајног оптерећења SLL са условом ≥ 2500 Nm.

2.

Део конкурсне документације Техничка листа за одводнике пренапона 420 кV (тачка 6.2.) *мења се и гласи*: Називног трајног оптерећења SLL са условом ≥ 4000 Nm.

3.

Део конкурсне документације Техничка листа за одводнике пренапона 245 кV (тачка 7.1.) *мења се и гласи*: Mинимална пузна стаза( 25mm/kV) ≥ 6125 Nm.

4.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви