ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

*105.E.03.01.180084/15-2016*

*22.07.2016.god.*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0737/2016(476/2016;828/2016;931/2016;407/2016), за набавку , на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 5.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Molimo Vas da nam odgovorite na sledeće pitanja:

Pozicija 71 - Samovulkanizirajuća izolac.traka, 50mm x 0,76mm x 9m tip W963 - Oznaka W963 je za standardnu traku širine 19mm a ne 50mm kako je navedeno.

                       Da li je potrebno ponuditi traku širine 19mm ili 50mm?

Pozicija 159 - Osigurač nožasti NV 630 315A  -  Koja veličina osigurača je potrebna?

Pozicije 212, 215, 216, 217  -  Koja širina vezica je potrebna?

Pozicija 373 - Koliko V treba da bude grec i da li je u pitanju žičani ili flah izvod?

**ОДГОВОР 1:**

Odgovori na pitanja za poticije 159,  212, 215, 216 i 217
Pozicija 159: Potrebno je ponuditi osigurač NVT-3-315 A
Pozicija 212:       50 x 2,2
Pozicija 215        100 x 2,5

Pozicija 216        200 x 3,5
Pozicija 217        350 x 4,8
Pozicija 373: Potrebno je da bude 35A I sa flah izvodima

**Odgovor: Što se tiče pitanja za poz. 71,  mi smo prošle godine imali nabavku predmetne trake i isporučena nam je traka čija fotografija je u prilogu , samo su dimenzije 50,8mm x 0,76 x 9,1m,**

**a ne 50mm x 0,76mm x 9m kako je dato u tehn. specifikaciji. Znači treba ponuditi traku širine 50mm  ( eventualno  milimetar-dva  širu ili užu ).**

КOMИСИJA: