ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН 2238/2013- ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 2238/2013, а која се односи на набавку ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ.

Питања:

За ЈН 2238/2013	молимо Вас да нам појасните:

-која је радна температура

-која је уградбена мера регулатора и самог простора зауградњу јер на 106х327мм то није могуће

-место примене/тежак или лак погон,шта је примена овог погона-пумпни погон или транспортни систем

-у допуни је тражена уградња и пуштање у погон-молимо Вас да нам доставите шему постојећег оправљања,слике РО где се планира уградити нови регулатор и остали захтеви,јер без тих података не може се проценити износ уградње.

Одговори:

Одговори на постављена питања потенцијалног понуђивача Репро-Опрема.

1.	Радна температура: 0 – 50 стЦ,

2.	Димензије места за монтажу 106 x 327 мм, простор за уградњу 310 x 500 мм,

3.	Место примене: транспорти систем,

4.	У привеску фотографија РО и електрична шема.

У Обреновцу,

24.01.2014.године

Комисија  за јавну набавку бр. 2238/2013

____________________________

____________________________

____________________________