ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

*Број: 03.01-198382/14-2016 од 18.07.2016.*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/0110/2016 (629/2016, 928/2016, 657/2016), за набавку добара : Лабораторијска опрема и лабораторијски потрошни материјал, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 8.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Питање 1 :

Ставка 36, чаша 500мл. Да ли може да се понуди цаша од 600мл?

Ставка 57, пластична корпа за узорке. Корпа коју сте ставили на слици има 6 места али је она за боце од 250мл/500мл. Да ли може таква корпа да се понуди?

Ставка 64, лабораторијски метални статив са клемама. Да ли су Вам потребне клеме са муфом или прстенови за левкове?

Ставка 76, филтер папир табак. Да ли може да се понуди филтер папир 70гр/м2?

Ставка 78, пластична боца са затварачем 100мл., док у техничкој спецификацији стоји боца од 1000мл. Да ли Вам је потребна пластична боца од 100 или од 1000мл?

Ставка 102, порцеланска подсуа за упаравање. Да ли може да се понуди порцеланска посуда 620мл, диа 151мм, висина 63мм?

Ставка 109, пластични конектор за црево. Да ли може да се понуди конектор за црева диа 6-7мм?

Ставка 110, пластични конектор са славином. Да ли може да се понуди конектор за црева 5-7 или 7-9мм?

Одговор 1:

**Одговор на питање 36** :Може

**Одговор на питање 57** :500мл/1000мл

**Одговор на питање 64**: Клеме са муфом

**Одговор на питање 76:** Можете понудитифилтер папир грамаже 70гр/м2.

**Одговор на питање 78:** Ради се о пластичној боци са навојним затварачем од  **1000**милилитара.

**Одговор на питање 102:** Можете понудити и порцеланску посуду од 620 милилитара, пречника 151 милиметар и висине 63 милиметра.

**Одговор на питање 109:** Можете понудити и пластични конектор за црева пречника 6 – 7

милиметара.

**Одговор на питање 110:** Можете понудити и пластични конектор са славином за црева пречника 5 – 7 милиметара.

КОМИСИЈА :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_