JAVNO PREDUZEĆE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD-OGRANAK TENT

Ulica: Bogoljuba Uroševića- Crnog broj 44.

Mesto:Obrenovac

Na osnovu člana 54. i 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), Komisija za javnu nabavku broj JN/3000/0110/2016 (629/2016, 928/2016, 657/2016), za nabavku laboratorijske opreme i laboratorijskog potrošnog materijala, na zahtev zainteresovanog lica, daje

DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA

U VEZI SA PRIPREMANjEM PONUDE

Br.6.

Pet i više dana pre isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda, zainteresovano lice je u pisanom obliku od naručioca tražilo dodatne informacije odnosno pojašnjenja a Naručilac u roku od tri dana od dana prijema zahteva objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca,sledeće informacije, odnosno pojašnjenja:

PITANjE 1: Stavka 11- da li je odgovarajuće nuduti šolju fi 95mm?

odgovor 1 : da

PITANJE 2: Stavka14- da li ste mislili na armirano PVC crevo?

odgovor 2 : traži se čvrsto silikonsko crevo fI-12 mm

PITANJE 3 :Stavka 15- da li ste mislili na obično PVC crevo?

odgovor 3: traži se meko silikonsko crevo fi-10mm

PITANJE 4 :Stavka 78 – da li je potrebna boca od 100 ili od 1000ml?

odgovor 4 : potrebna plastična boca sa širokim grlom i navojnim zatvaračem od 1000 mililitara.

PITANJE 5 : Stavka 103-da li je odgovarajuće nuditi lupu uvećanja 8X? Ukoliko nije molim Vas da date kataloški broj odgovarajuće lupe koja odgovara svim zahtevima iz opisa.

odgovor 5: Stavka 103: Odgovarajuće je 8x uvećanje.

Podatci su preuzeti iz kataloga KEFO solastnik Lab Logistics Group, izdanje 2007/2008, strana 736 kataloški broj 9.151500 (prilikom unošenja podatka za uvećanje lupe napravljena je greška pa je u tehničku specifikaciju uneto uvećanje 10x ,umesto 8x kako u katalogu stoji.)

 KOMISIJA :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_