ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број JН/3000/0110/2016 (629/2016, 928/2016, 657/2016), за набавку лабораторијске опреме и лабораторијског потрошног материјала, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: У документацији тражите да се уз понуду достави Уверење о еталонирању , да ли је довољно додставити Уверење о шаржном сертификату или ако не да ли је могуће доставити пример Уверења о еталонирању пошто се еталонирање ради појединачно пред сваку испоруку ( И прати робу при испоруци) ?

ОДГОВОР 1: Довољно је доставити Уверење о шаржном сертификату у понуди , а приликом испоруке Уверење о еталонирању које се ради појединачно.

 КОМИСИЈА :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_