ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/0110/2016 (629/2016, 928/2016, 657/2016), за набавку добара : Лабораторијска опрема и лабораторијски потрошни материјал, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

Питање 1 :

Ставка 11-који је промер или запремина шоље за упаравање ?

Ставка 23- који је промер или запремина тефлонске чаше ?

Ставка 25- која је запремина пипетора ?

Ставка 26-које су димензије авана и тучка

Одговор 1 :

Ставка 11- 10,цм

Ставка 23- 6 цм

Ставка 25- 10 мл

Ставка 26- Пречник=13,цм и висина тучка=13,цм