JAVNO PREDUZEĆE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD-OGRANAK TENT

Ulica: Bogoljuba Uroševića- Crnog broj 44.

Mesto:Obrenovac

Na osnovu člana 54. i 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), Komisija za javnu nabavku broj JN/3000/0110/2016 (629/2016, 928/2016, 657/2016), za nabavku laboratorijske opreme i laboratorijskog potrošnog materijala, na zahtev zainteresovanog lica, daje

DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA

U VEZI SA PRIPREMANjEM PONUDE

**Br.5.**

Pet i više dana pre isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda, zainteresovano lice je u pisanom obliku od naručioca tražilo dodatne informacije odnosno pojašnjenja a Naručilac u roku od tri dana od dana prijema zahteva objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca,sledeće informacije, odnosno pojašnjenja:

PITANjE 1:

***Stavka broj 95 – Dozer tilt pipettes od 250ml sa zapreminom rezervoara od 1ml.***

* Molimo Vas da nam precizirate o kom se proizvodu radi. Da li je prihvatljivo da ponudimo bocu kapalicu od 250ml sa pipetom? Ako nije, molimo Vas da nam pošeljte kataloški broj, naziv proizvođača ili sliku dozatora koji Vam je potreban.

***Stavka broj 110 – plastični konektor za creva sa slavinom***

* Molimo Vas da nam dostavite sliku, kataloški broj proizvođača čije konektore koristite. Najviše nas buni podatak da je broj slavina koji je 3.

***Stavka broj 111 – plastične boce sa navojnom ulazno-izlaznim zatvaračem***

* Molimo Vas da nam dostavite sliku, kataloški broj proizvođača traženih boca.

ODGOVOR 1:

* **Stavka 95:** podatci su preuzeti iz kataloga **Windaus Labortechnik GmbH & Co.KG 12th edition, strana 442, kataloški broj 141150501**

**Napomena:** Ukoliko nije dostupna boca od 250 mililitara moguće je ponuditi i boce od 500 ili 1000 mililitara.

* **Stavka 110:** podatci su preuzeti iz kataloga **KEFO solastnik Lab Logistics Group, izdanje 2007/2008,  strana 148.** Radi se o trokrakoj polietilenskoj ili polipropilenskoj slavini sa koničnim konektorom. U obzir dolaze konektori iz navedenog dijapazona od **6 – 11 milimetara**, ali zbog  lakše orijentacije ovde biramo slavinu sa konusnim konektorom od **5 – 7 milimetara,  kataloški broj 9.116786**.
* **Stavka 111:** podatci su preuzeti iz kataloga **Windaus Labortechnik GmbH & Co.KG 12th edition, strana188, kataloški broj 270526001** Strana 88, kataloški broj 221761208 (jedna ulazna i jedna izlazna cev). Takođe kao izvor podataka je korišćen i Katalog  **KEFO solastnik Lab Logistics Group, izdanje 2007/2008,  strana 147 , kataloški broj 9.209851.** IZBOR BOCE JE DEFINISAN PREČNIKOM I NAVOJEM DISTRIBUCIONOG ZATVARAČA.

 KOMISIJA :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_