ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-E.03.01-177820/8-2016

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0734/2016(473/2016;779/2016;580/2016;716/2016)**, за набавку Кабловски прибор, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Пoзициja 22: Стоји ауто буксна без изолације.Који пресек је у питању?

**ОДГОВОР 1:**

У питању је стандардна аутобуксна за пресек проводника у распону од 1,5mm2 до 2,5mm2.

**ПИТAЊE 2:**

Пoзициje 80-94 се не слажу у обрасцу структуре цене на страни 30-42/58 конкурсне документације и понуди на страни 20-27/58 конкурсне документације.Које ставке треба да понудимо?

**ОДГОВОР 2:**

Комисија за предметну ЈН је урадила измену конкурсне документације и исту објавила на порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

**ПИТAЊE 3:**

Позиција 144: Замолили би детаљније информације о којем типукабла и пресеку се ради и за који је апарат намењен ,како би понудили исправно?

**ОДГОВОР 3:**

У питању је апарат VAR STRIJ 70-95A, са дужином кабла 10 метара.

**ПИТAЊE 4:**

Позиција 143-Потребно нам је доставити одговор за који апарат и која је снага апарата.

**ОДГОВОР 4:**

У питању је апарат VAR STRIJ 70-95A, са дужином кабла 10 метара.

КОМИСИЈА:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_