ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/0609/2016 (1241/2016), за набавку Верификација и еталонирање мерне опреме ТЕНТ А , на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Молимо да нам потврдите да ћете прихватити и понуде које, за место извршења услуге, наводе друге локације. Наиме, опрема која се користи за извршење услуга калибрација је високо софистицирана и врло прецизна и лоцирана је у специјализованим овлашћеним лабораторијама које врше такву врсту еталонирања, те је фактички немогуће изместити је и пребацити на локацију коју наводите у документацији. Уједно рад са овом опремом захтева строго контролисане услове радне средине (температура и влажност ваздуха).

Конкретно, за опрему Вашег типа, потребно је инструменте послати у акредитовану лабораторију ван земље ( у нашем случају то би била WИКА акредитована лабораторија од стране ПТБ-а, Клингенберг, Немачка), јер према нашим сазнањима не постоји установа/лабораторија у Србији која врши овакву врсту услуге.Напомињем да је слична процедура изведена и приликом претходног еталонирања ове врсте опреме!

**ОДГОВОР 1:** У складу са траженом услугом, јасно је да се еталонирање обавља у лабораторији ранга националне лаборатероје и да се стога не може обавите у просторијам ТЕНТ-а.Обим захтеваних радова обухвата и транспорт од држаоца опреме (ТЕНТ А) до лабораторије за еталонирање , еталонирање и повратак опреме власнику.

 КОМИСИЈА :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_