ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.E.03.01.223551/7-2016

20.05.2016.год.

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0852/2016 (1147/2016)**, за набавку *услуга:* Капитални ремонт резервног ротора генератора за бл 3-6 (А5), на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Sljedecem cemo Vas zamoliti, da nama objasnite tacku: **4.2 Dodatni uslovi za ucesce u postupku javne nabavke iz clana 76. Zakona; Uslov: Poslovni kapacitet** (stranica 16 od 84).

Sta tacno znaci „turbogenerator istog tipa”? Dali ovo znaci, da moramo imati referenciju za kapitalni remont rotora turbogeneratora CEM snage iznad 300MW? Dali prihvatljiva je potvrda o referentnim nabavkama za kapitalni remont turbogeneratora drugog proizvodaca?

**ОДГОВОР 1:**

Уколико сe ради о рoтoру истe кoнструкциje, oднoснo дизajну и нaчину изрaдe и мoнтaжи бaндaжних кaпa, поменута рeфeрeнцa мoжe се oднoстити нa кaпитaлни рeмoнт рoтoрa турбoгeнeрaтoрa снaгe 300 MW или вeћe, другoг прoизвoђaчa.

КОМИСИЈА