ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац 25-07-2016

Број:105-E.03.01-149123/7-2016

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0023/2016(613/2016,681/2016,612/2016)** за набавку услуга Годишњег сервиса и еталонирања спектрофотометара 2016, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Обзиром да су у партији 1. Наведена 3 различита произвођача спектрофотометара молимо вас да извршите деобу по произвођачима ,како би сваки овлашћени понуђач-сервисер могао да изврши свој део посла ,јер у овом случају нико не може да одговори захтеву наручиоца.

**ОДГОВОР 1:**

**Еталонирање се односи на све уређаје , а сервис се односи само на** Specord 50 и то замена QH лампе, чишћење унутрашњости уређаја, провера параметара, преглед, провера одзива, очитавање коефицијента ABS, провера уређаја у раду и израда записника

 КОМИСИЈА