ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-Е.03.01-195550/10-2016

Обреновац, 29.07.2016

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0673/2016 (154,707,934/2016), за набавку Запорна арматура (вентили, шибери, клапне, прирубнице), на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

. За позиције 27-48, 74-85 се захтева материјал кућишта арматура GJL-250. За неке друге позиције се захтева машински лив или сиви лив.

Према стандарду за ливена гвожђа EN 1561 материјал GJL-250 не спада у врх према својим механичким и неким другим својствима.

Зато Вас молимо за одговор на следеће питање:

Да ли дозвољено за позиције где је материјал кућишта арматура дефинисан као GJL-250, машински лив-МЛ или сиви лив-СЛ понудити квалитетније материјале:

GJL-300, GJL-350, GJLHB 155, GJL HB 175, GJL HB 195, GJL HB 215, GJL HB 235, GJL HB 255 или челични лив?

**ОДГОВОР 1.**

За све позиције где је материјал кућишта арматура дефинисан као GJL-250, машински лив-МЛ или сиви лив-СЛ наравно да је дозвољено понудити квалитетније материјале:

GJL-300, GJL-350, GJLHB 155, GJL HB 175, GJL HB 195, GJL HB 215, GJL HB 235, GJL HB 255, нодуларни или челични лив.

Да би се избегле било какве нејасноће у понуди, у каталозима произвођача обавезно је да се материјали означавају у складу са важећим СРПС ЕН стандардом за произвођаче из Србије или важећим ЕН стандардом за иностране произвођаче-у супротном ће понуда бити сматрана технички неодговарајућом.

**ПИТАЊЕ 2:**

С обзиром на обимност, комплексност и захтевност тендерске документације а имајући у виду сезону годишњих одмора најлепше Вас молимо да померите рок за достављење понуда за 7 дана.

**ОДГОВОР 2.**

Сагласни смо да се рок за достављање понуда продужи за 7 дана.

Наручилац ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (име/презиме)