НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА **Набавка опреме за склоништа**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1852/2016 (1251/2016)

(број 5383/E.03.02/266711/7/2016 од 27.07.2016. године)

*Обреновац, Јул 2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку 3000/1852/2016 (1251/2016)

1.

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА део Електроинсталације**Приликом испоруке Понуђачи треба да доставе атесте-сертификате за:

- Цеви од којих ће бити израђене носеће конструкције и рамови за лежајеве 1x3 и клупе 1x4.

- Суви нужник, писоар, умиваоник од 30 л, ПзОВ од 60 л, ПзФ од 60 л и алат из КСС.

- Вентиле за довођење и одвођење ваздуха (ПУВ 200, КПУВ 200, БЗВ 200, БЗВ 100 и ВНП 200).

- Пешчани предфилтер - ППФ 100 (за уређај капацитета 250/600 m3/h).

- Ручни генератор (РГ24V/6W), односно њeгову усаглашеност са одредбама Правилника о електромагнетној компатибилности („Службени гласник РС“, бр. 13/2010), који може бити старији од 5 година, а ако је генератор из увоза, онда мора бити издат у години када је увежен, без обзира на време истицања важности документа.

Понуђач треба да доставе и следеће:

* Узорак платна које ће се користити за испуну лежајева и седишта, као и основне податке о произвођачу и квалитету.
* Каталоге или фотографије у боји елемената опреме и инсталација склоништа, који су предмет ове јавне набавке, са називом, типом и техничким карактеристикама, на страни 10 и 11 Конкурсне документације

**Тачка** **6.3. Обавезна садржина понуде**

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл. 75. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

Образац понуде

Структура цене

Образац трошкова припреме понуде , ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона

Изјава о независној понуди

Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)

докази о испуњености услова из чл. 75. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације

Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)

Узорак платна које ће се користити за испуну лежајева и седишта, као и основне податке о произвођачу и квалитету.

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке, на страни 17 Конкурсне документације

* 1. **Разлози за одбијање понуде**

Понуда ће бити одбијена ако:

* је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
* ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
* ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

* Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
* је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
* понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
* не достави узорак платна које ће се користити за испуну лежајева и седишта, као и основне податке о произвођачу и квалитету, на страни 23 Конкурсне документације,

**се мења и гласи:**

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА део Електроинсталације**Приликом подношења понуде Понуђачи треба да доставе атесте-сертификате за:

- Цеви од којих ће бити израђене носеће конструкције и рамови за лежајеве 1x3 и клупе 1x4.

- Суви нужник, писоар, умиваоник од 30 л, ПзОВ од 60 л, ПзФ од 60 л и алат из КСС.

- Вентиле за довођење и одвођење ваздуха (ПУВ 200, КПУВ 200, БЗВ 200, БЗВ 100 и ВНП 200).

- Пешчани предфилтер - ППФ 100 (за уређај капацитета 250/600 m3/h).

- Ручни генератор (РГ24V/6W), односно њeгову усаглашеност са одредбама Правилника о електромагнетној компатибилности („Службени гласник РС“, бр. 13/2010), који може бити старији од 5 година, а ако је генератор из увоза, онда мора бити издат у години када је увежен, без обзира на време истицања важности документа.

Понуђач треба да доставе и следеће:

* Узорак платна које ће се користити за испуну лежајева и седишта, као и основне податке о произвођачу и квалитету.

Каталоге или фотографије у боји елемената опреме и инсталација склоништа, који су предмет ове јавне набавке, са називом, типом и техничким карактеристикама

**Тачка 6.3. Обавезна садржина понуде**

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази из чл. 75. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

Образац понуде

Структура цене

Образац трошкова припреме понуде , ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл.88 Закона

Изјава о независној понуди

Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона

Тражени Атести-сертификати из Техничке спецификације

Обрасци, изјаве и докази одређене тачком 6.9 или 6.10 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“ (пожељно је да буде попуњен)

докази о испуњености услова из чл. 75. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације

Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник)

Узорак платна које ће се користити за испуну лежајева и седишта, као и основне податке о произвођачу и квалитету.

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке

* 1. **Разлози за одбијање понуде**

Понуда ће бити одбијена ако:

* је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;
* ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;
* ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН

односно ако:

* Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
* Ако Понуђач не достави тражене Атесте-сертификате из Техничке спецификације
* је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
* понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

не достави узорак платна које ће се користити за испуну лежајева и седишта, као и основне податке о произвођачу и квалитету

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.