ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за ЈН број 2278/2013- КЛИМА УРЕЂАЈ СА УГРАДЊОМ 24 BTU са уградњом

Поштовани,

На основу члана 63, став 2 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 2278/2013 – КЛИМА УРЕЂАЈ СА УГРАДЊОМ 24 BTU са уградњом

**Питања и одговори:**

**Питање:** Молимо вас да ми одговорите колика је дужина инсталације, за монтажу клима уређаја по комаду? Имолимо вас да ту дужину наведете у конкурсној документацији јер је веома битна ставка у укупној цени,а из ваше конкурсне документације се то не види. И још да ми одговорите на каквом зиду (блок,бетон,стакло..) се монтирају спољне и унутрашње јединице?

**Одговор**: Што се дужине инсталација за климе,једна клима ће имати дужину до 3m a друга 3-5m између спољне и унутрашње јединице. Климе ће се монтирати(и спољашња и унутрашња јединица) на зид који је од бетона/цигле.

Комисија за ЈН 2278/2013

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Обреновац

27.01.2014 год.