НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *УСЛУГА* **Испитивање електроенергетске опреме**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0067/2016 (844/2016, 957/2016, 984/2016, 437/2016)

(број 5383-E.03.02-213656/7-2016 од 10.08.2016 године)

*Обреновац, 2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку 3000/0067/2016 (844/2016, 957/2016, 984/2016, 437/2016)

1.

Позиција 213. обрасца структуре цене / образац број 2. на 52. страни Конкурсне документације се мења и гласи као у прилогу.

У прилогу важећа страна 52. конкурсне документације.

2.

Ова допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **206.** | Трансформатора конзумног подручја Т2 (35/31.5MVA;110/36/6 kV) | **ком** | **1** |  |  |  |  |
| **207.** | Трансформатора конзумног подручја Т5 (20MVA;110/35 kV) | **ком** | **1** |  |  |  |  |
| **ИСПИТИВАЊЕ И ПРОВЕРА УЗЕМЉЕЊА И ГРОМОБРАНСКЕ ЗАШТИТЕ** |
| **208.** | Испитивање и провера уземљења и громобранске заштите у ТЕ Морава-Разводног постројења 110 kV и 35 kV-Плато трансформатора ( испред ГПО)-Главни погонски објекат-истоварна станица-црпна станица-Главни димљак | **комплет** | **1** |  |  |  |  |
| **209.** | Контрола изједначавања потенцијала на систему генератор -турбина | **комплет** | **1** |  |  |  |  |
| **210.** | Испитивања система громобранске заштите објеката угрожених од експлозивне атмосфере у ТЕ Морава- складиште водоника и техничких гасова- пропан бутан станице- водонична станицастаница за истовар течног горива | **комплет** | **1** |  |  |  |  |
| **211.** | Испитивање система уземљења ТЕ Морава | **комплет** | **1** |  |  |  |  |
| **212.** | Профилактичко испитивања загревања помоћу термовизије постројења 110kV;35kV;6 kVи0,4 kV | **комплет** | **1** |  |  |  |  |
| **213.** | Испитивaњe и oдржaвaњe систeмa пoбудe нa гeнeрaтoру | **комплет**  | **1** |  |  |  |  |
| **Међузбир:** |  |  |  |  |
| **Укупно понуђена цена без и са ПДВ:** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара****(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ динара** |  |

 **Датум МП Понуђач**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_