ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5365.Е.03.04.200496/10-2017

Велики Црљени,12.06.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0240/2017(216/2016)**, за набавку **Високонапонског прекидача з ДВ 117/2 - ТЕ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊА**

На страни 20/65 у додатним условима за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона , за доказивање пословног капацитета, од Понуђача се између осталог захтева да поседује серификат  за руковање СФ6 гасом.

Молимо Вас да нам појасните да ли је за испуњење овог услова прихватљиво доставити сертификат издат од стране произвођача СФ6 прекидача, који је издат на лице запослено код Понуђача, на коме се наводи да произвођач СФ6 прекидача има одобрење за обуку у домену риовања са овом врстом гасова.

**ОДГОВОР**

Потребно је доставити сертификат од стране произвођача за руковање SF6 гасом који гласи на лице запослено код понуђача, а не за одобрење за обуку у домену руковања са овом врстом гасова.

КОМИСИЈА ЗА ЈН:3000/0240/2017 (216/2017)