| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац ТЕНТ Б |
| --- | --- |

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Јавна набавка  2346/2013

# Предмет: Одговори на питања у поступку јавне набавке  добара ЈН бр. 2346/2013 Гумени компензатори (ТЕНТ Б)

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) објављујемо  одговор на постављено питање у вези са припремањем понуда за јавну набавку број 2346/2013, а која се односи на набавку добара „ГУМЕНИ КОМПЕНЗАТОРИ (ТЕНТ Б)".

ПИТАЊE:

- Нa стрaни 20/43 зaдaтa су слeдeцa свojствa зa гумeни кoмпeнзaтoр: “Гумени компензатор DN600, NP6, L=310mm

Радни флуид: Савска вода,

P=6bar, T=30stC”

Нa цртeзу кojи je сaстaвни дeo дoкумeнтaциje клaсa притискa je PN10.

ОДГОВОР:

- Нa цртeжу je грeшкoм oстaлa врeднoст 10bar, кoмпeнзaтoр трeбa дa испуни услoв рaднoг притискa oд 6bar.

ОВА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ.

Комисија  ЈН  2346/2013

Обреновац,  11.02.2014. године