НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ДРУГА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *УСЛУГА*

**Одржавање систeмa прoтивпрoвaлнe заштите СО и О**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/1801/2016 (1263/2016)**

(број 105-E.03.01-267023/9-2016 од 29.09.2016. године)

*Септембар 2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ДРУГА* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку **3000/1801/2016 (1263/2016)**

1.

Мења се конкурсне документација у следећим деловима:

**- у делу 3.Техничка спецификација у тачки 3.1. Технички опис захтеваних услуга**

**и сада гласи;**

**3.1. Технички опис захтеваних услуга**

**Одржавање и сервисирање** противпровалних алармних уређаја, инсталираних у објектима Огранка ТЕНТ, са заменом резервних делова, односи се на следеће:

-Преглед и контролу исправности 19 алармних централа, и то: 9 на ТЕНТ А, 3 на ТЕНТ Б, 5 на ТЕК и 2 на ТЕМ;

-Контролу и чишћење од прашине 132 сензора - јављача за алармни систем , и то: 44 на ТЕНТ А, 21 на ТЕНТ Б, 30 на ТЕК и 37 на ТЕМ;

-Преглед и контролу исправности 2 баријере на ТЕНТ А;

-Контролу и подешавање 19 система за пуњење акумулатора алармних централа.

-Замена резервних делова

**Одржавање подразумева:**

* Превентивно одржавање, и то на 3 месецa (преглед исправности и чишћење

горе наведених уређаја);

* Резервни делови - корективно одржавање (интервенција у случају квара на уређајима, по пријави корисника, а према условима уговора).

**НАПОМЕНА:**

* Обавеза понуђача је да достави лиценцу произвођача или генералног увозника опреме-„**PARADOX“** која је уграђена у објектима Огранка ТЕНТ, за одржавање и сервисирање противпровалних алармних уређаја
* Уз понуде треба доставити ценовник радне снаге и основних резервних делова, и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БР. | Резервни делови | Јединична цена без ПДВ-а |
| 1 | Електроника сензора |  |
| 2 | Носач сензора |  |
| 3 | Кућиште алармног сензора |  |
| 4 | Електроника алармне централе |  |
| 5 | Акумулатор алармне централе |  |
| 6 | Трафо алармне централе |  |
| 7 | Електроника мрежног модула |  |
| 8 | GSM dojava - модул |  |
| 9 | Електроника телефонске дојаве |  |
| 10 | Електроника напајања и пуњење акумулатора |  |
| 11 | Електроника шифратора |  |
| 12 | Кућиште шифратора |  |
| 13 | Спољна сирена |  |
| 14 | Унутрашња сирена |  |
| 15 | Баријере |  |
| 16 | Цена норма сата - инжeњера |  |
| 17 | Цена норма сата - техничара |  |

**Наручилац је издвојио средства предвиђена за резервне делове у вредносто од 190.000,00 динара без ПДВ-а.**

**- у делу 7.Обрасци , у складу са измењеном техничком спецификацијом мења се Образац структуре цене у целости (образац 2) на начин дат у обрасцу у прилогу.**

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

У прилогу:

-важећа Техничка спецификација

-важећи образац Структура цене

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

 (име/презиме)

Доставити:

- Архиви

**3.ТЕХНИЧКАСПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1. Технички опис захтеваних услуга**

**Одржавање и сервисирање** противпровалних алармних уређаја, инсталираних у објектима Огранка ТЕНТ, са заменом резервних делова, односи се на следеће:

* + - Преглед и контролу исправности 19 алармних централа, и то: 9 на ТЕНТ А, 3 на ТЕНТ Б, 5 на ТЕК и 2 на ТЕМ;
		- Контролу и чишћење од прашине 132 сензора - јављача за алармни систем , и то: 44 на ТЕНТ А, 21 на ТЕНТ Б, 30 на ТЕК и 37 на ТЕМ;
		- Преглед и контролу исправности 2 баријере на ТЕНТ А;
		- Контролу и подешавање 19 система за пуњење акумулатора алармних централа.
		- Замена резервних делова

**Одржавање подразумева:**

* Превентивно одржавање, и то на 3 месецa (преглед исправности и чишћење

горе наведених уређаја);

* Резервни делови - корективно одржавање (интервенција у случају квара на уређајима, по пријави корисника, а према условима уговора).

**НАПОМЕНА:**

* Обавеза понуђача је да достави лиценцу произвођача или генералног увозника опреме-„**PARADOX“** која је уграђена у објектима Огранка ТЕНТ, за одржавање и сервисирање противпровалних алармних уређаја
* Уз понуде треба доставити ценовник радне снаге и основних резервних делова, и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БР. | Резервни делови | Јединична цена без ПДВ-а |
| 1 | Eлектроника сочива |  |
| 2 | Носач сензора |  |
| 3 | Сочиво сензора |  |
| 4 | Кућиште алармног сензора |  |
| 5 | Акумулатор алармне централе |  |
| 6 | Трафо алармне централе |  |
| 7 | Електроника шифратора |  |
| 8 | Кућиште шифратора |  |
| 9 | Електроника телефонске дојаве |  |
| 10 | Електроника баријере |  |
| 11 | Напајање рачунара |  |
| 12 | Матична плоча рачунара |  |
| 13 | Графичка карта рачунара |  |
| 14 | Меморија рачунара |  |
| 15 | Хард диск рачунара |  |
| 16 | Мрежна карта рачунара |  |
| 17 | Цена норма сата |  |

**Наручилац је издвојио средства предвиђена за резервне делове у вредносто од 190.000,00 динара без ПДВ-а.**

**3.2.Рок извршења услуга**

Услуга се врши у периоду од 12 месеци од дана потписивања уговора, према потребама Наручиоца.

**3.3.Место извршења услуга**

Локације ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног бр.44, 11500 Обреновац

Локације ТЕНТ Б, 11509 Ушће

Локације ТЕ Колубара, 11563 Велики Црљени, Космајска бб

Локације ТЕ Морава, 31250 Свилајнац, Кнеза Милоша бб

**3.4. Квалитативни и квантитативни пријем**

По обављеном послу, Пружалац услуга доставља Извештај о извршеној услузи. Извештај о извршеној услузи се доставља лицу задуженом за праћење уговора који доставља шефу Службе, главном инжењеру сектора и одговорном лицу огранка ТЕНТ на оверу. Након овере, узима један примерак, а остале враћа Пружаоцу услуга.

**3.5. Гарантни рок**

12 ( дванест ) месеци од дана извршења сервисирања.

**3.6. Плаћање**

Плаћање извршених услуга се врши у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре са уговореним прилозима (Извештај о извршеној услузи).

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Врста услуге** | **Јед.****мере** | **Обим (количина)** | **Јед.****цена без ПДВ****дин.**  | **Јед.****цена са ПДВ****дин.**  | **Укупна цена без ПДВ****дин.**  | **Укупна цена са ПДВ****дин.**  |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| **1.** | Преглед и контролу исправности алармних централа (19х4) | ком | 76 |  |  |  |  |
| **2.** | Контролу и чишћење од прашине сензора (132х4) | ком | 528 |  |  |  |  |
| **3.** | Преглед и контролу исправности баријере (2х4) | ком | 8 |  |  |  |  |
| **4.** | Контролу и подешавање система за пуњење акумулатора алармних централа. (19х4) | ком | 76 |  |  |  |  |
| **5.** | Резервни делови са уградњом и корективно одржавање |  |  |  |  | 190.000,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ****(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/ процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а(цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара, односно \_\_\_\_% |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара, односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара, односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутствоза попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збирколоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин/ EUR који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

\*У складу са чл. 12. ст. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде. У том случају наручилац не би имао обавезу да припрема посебан образац структуре цене