|  |  |
| --- | --- |
|  | ZNAKTENT |
| **Електропривреда Србије - ЕПС** | **Привредно Друштво**  **Термоелектране Никола Тесла, Обреновац** |

**SKY TOPECO DOO BEOGRAD**

**ПРЕДМЕТ:** **Одговор на постављена питања по ЈН бр. 97/2014 - резервни делови и услуге –турбина А1**

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН (Сл. гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављено питање:

**Питање 1:** Молимо Вас да нам као додатно појашњење везано за позицију бр.84 из техничке спецификације :

* Који модули и процесори су сада уграђени у термоелектрани
* У тендерској документацији није наведен тип модула на који се прикључује опрема за мерење, нити тип канала преко кога се пребацују подаци на процесор.

**Одговор 1:**

На блоку А1 уграђена је опрема за надзор механичких величина турбине произвођача Bruel&Kajer tip VIBROCONTROL 4000 (http://www.bkvibro.com/en/products/safety-monitors/vibrocontrol-4000.html ).

У следећој табели дат је приказ постојећег стања на А1 према типу мерене величине:

MERENA VELIČINA SENZOR TIP MODUL TIP

Relativno izduženje SD-164 GP410

Aksijali pomak SD-084 GG410

Ekscentričnost/Obrtaji DS-10S1 GP420

Apsolutne vibracije AS-063 VB430

Apsolutna izduženja WT-02S GP410

Detaljnije informacije : pogledati web sajt proizvođača http://www.bkvibro.com/en/products/safety-monitors/vibrocontrol-4000/vibrocontrol-4000-measurement-types.html

Овим путем Вас обавештавамо да се наведено појашњење сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.У Обреновцу,

31.03.2014.године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 97/2014

......................................................

......................................................

.......................................................