|  |  |
| --- | --- |
|  | ZNAKTENT |
| **Електропривреда Србије - ЕПС** | **Привредно Друштво****Термоелектране Никола Тесла, Обреновац** |

**ПРЕДМЕТ:** **Одговор на постављена питања по ЈН бр. 97/2014 - резервни делови и услуге –турбина А1**

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН (Сл. гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављено питање:

**Питање 1:** По руском GOST-у, приликом испитивања радног века турбине, врши се и испитивање радног века прегрејача високог притиска. Да ли је овом тендерском документацијом обухваћано и испитивање радног века прегрејача високог притиска?

**Одговор 1:** Процена преосталог радног века прегрејача је предвиђена другим тендером и није предмет ове тендерске документације, док процена преосталог радног века загрејача високог притиска није предвиђена у оквиру ремонтних радова за ову годину.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведено појашњење сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.У Обреновцу,

04.04.2014.године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 97/2014

......................................................

......................................................

.......................................................