ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-354014/11-2016

Обреновац,30.09.2016.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0895/2016(1474/2016), за набавку добара – Вoдoвoдни мaтeриjaл и дeлoви брaвaриje, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Да ли се код позиције 25 мисли на саму браву или на елзет цилиндар браве.

ОДГОВОР 1: Тражи се брава без цилиндра.

ПИТАЊЕ 2: Позиција 26 Металне кваке са шилдовима за браву за цилиндар!Металне кваке не постоје али постоје алуминијумске у финишима Ф1(сиви) Ф3(жути) или Ф4.

ОДГОВОР 2: Може се испоручити у сивој боји (Ф1).

ПИТАЊЕ 3: Позиција 28 и 29 да ли се мисли на браву за метална врата у комплету са цилиндар улошком или је потребна само брава са отвором за цилиндар?

ОДГОВОР 3: Тражи се само брава, са отвором за цилиндар.

ПИТАЊЕ 4: Позиција 32 да ли се мисли само на ручицу за отваранје прозора која се иначе зове полуолифна или се мислина ручицу и бравицу са језичком.

Такође је потребно дефинисати тип бравице ,полуолифне и финиш полуолифне(F1,F3,F4).

ОДГОВОР 4: Понудити бравицу –са језичком и рукохватом(ручицом-полуолифном) у сивој боји(F1).

ПИТАЊЕ 5: Позиција 33 не знамо шта се подразумева под појмом шнапер средње величине(шнапер је један опширан појам).

ОДГОВОР 5: Бравица реза(шнапер), биће коришћена на браварским преградама.Може бити укупне дужине 80мм.