ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.Е.03.01-312982/2-2016

Обреновац 25.10.2016.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0306/2016 (1399/2016), за набавку Набавка лабораторијске пећи за жарење, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Да ли дигестор треба да поседује СЕ знак или сваки уграђени елемент у дигестор (типа утичница, расвета, каблови итд.) ?

**ОДГОВОР 1:**

**Дигестор треба да поседује CE знак.**

**ПИТАЊЕ 2:**

Да ли сигурносни ормари треба да поседују Сертификат ЕН 14470-1?

**ОДГОВОР 2:**

Ормани не морау бити сертификовани по стандарду ЕН 14470-1

КОМИСИЈА