ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.E.03.01-312982/7-2016

Обреновац 05.10.2016.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0306/2016 (1399/2016), за набавку Набавка лабораторијске пећи за жарење, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Да ли је прихватљиво понудити пећи спољашњих димензија 450х630х570 mm које стају у специфицирани дигестор а имају унутрашње димензије200х300х100 mm и испуњавају све остале тражене карактеристике.

**ОДГОВОР 1:**

Прихватљиво је понудити пећи наведених димензија уколико испуњавају све остале тражене карактеристике.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измену конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА

Никола Пајник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вишња Лечић\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Јелисава Стојилковић\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_