ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105E0301-375846/9-2016

 *Обреновац 10.10.2016*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0024/2016 (1553,1557-2016), за набавку- Анализа воде 2016, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3000/0024/2016 (1553,1557/2016)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

 U tenderskoj dokumentaciji je u obrascu br.6 pod taчkom 3 navedeno obavezno posedovaњe ICP/ MS (indukovano kuplovana plazma sa masenim detektorom). U tehniчkoj specifikaciji u tabelama 1 tamo gde su navedeni parametri odreђivaњa za pojedine parametre je navedena metoda odreђivaњa ICP/MS. Po naшem miшљeњu, kao i po zakonskim aktima koja reguliшu ovu oblast najчeшћe navedene metode za ovu vrstu parametara su atomska apsorpciona spektroskopija (AAS) i to plamena ili grafitna, ICP/OES (indukovano kuplovanu plazmu sa optiчkom emisijom) ili spektrofotometrija. Ni u jednom sluчaju nije navedeno niti opravdano insistiraњe na tehnici ICP/MS. Sugeriшemo da se kao neophodni ureђaji u obrascu pod brojem 3 navedu sem ICP/MS i ostali ureђaji kojima se odreђuju traжeni parametri- ICP/OES i atomska apsorpciona spektroskopija (AAS).

**ОДГОВОР 1**: Предметни поступак јавне набавке покренут је применом члана 36 став 1. тачка 1. ЗЈН, којим је прописано да Наручилац у овом преговарачком поступку не може мењати услове за учешће, нити техничку документацију предвиђену Конкурсном документацијом претходно спроведеног отвореног поступка.