НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНA**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА*: Кондензатори за пренапонску заштиту

- У ДРУГОЈ ФАЗИ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1873/2016(1491/2016)

(број 105-Е.03.01-354044/7-2016 од 12.10.2016 године)

*Обреновац, 12.10.2016 године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку Кондензатори за пренапонску заштиту

1.

 Конкурсне документације  *мења се у следећим деловима и гласи*:

* 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду у тачки 3.8 у делу који се односи на рок испоруке добара и сада гласи:

Рок испоруке добара не може бити дужи од 75 дана од дана ступања уговора на снагу. Понуђени (испоручени) материјал мора да буде у складу са наведеним стандардима дефинисаним у Техничкој спецификацији.

Остали делови упутства остају не промењени.

* 4. Образац понуде у делу који се односи на цену и комерцијалне услове и то за рок испоруке и сада гласи:

Рок испоруке (не дуже од 75 дана од дана ступања уговора на снагу)

 Остали делови у обрасцу понуде остају непромењени.

* У делу техничка спецификација на стр.41/41 мења се задњи пасус и сада гласи:

У случају да понуђач нуди еквивалентне једнофазне кондензаторе,понудом,осим кондензатора,обухватити и испоруку свих потребних елемената за уградњу. Такође,уз понуду доставити основне техничке податке за кондензаторе,као и слике и цртеже елемената,упутство(скицу) за уградњу као и локацију кондензатора,односно место уградње и начин повезивања са генераторским прекидачем и оклопљеним генераторским сабирницама.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- заменик члана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-заменик члана

У прилогу важећи образац понуде:

**ПОНУДА БР. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_.\_\_\_.2016. године**

**По јавној набавци број** : **3000/1873/2016 (1491/2016)**

| Ред.бр. | Предмет набавке | Произвођач | JM | Кол | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондензатор за пренапонску заштиту |  | Koм. | 6 |  |  |

 УКУПНО:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

 ПДВ :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

 ЗА УПЛАТУ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара

* Рок и начин плаћања је до 45 дана, у складу са начином плаћања дефинисаним моделом уговора
* Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда): \_\_\_\_ дана од дана отварања понуда
* Рок испоруке (не дуже од 75 дана од дана ступања уговора на снагу): \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана ступања уговора на снагу.
* Гарантни период (не краће од 12 месеци од дана испоруке):\_\_\_\_\_ месеци од

дана испоруке

* Место испоруке и паритет (понуда се даје на паритету ф-ко (магацин) огранак ТЕНТ, Београд – Обреновац /локација ТЕНТ А, а место испоруке добара је (магацин) огранак ТЕНТ, Београд – Обреновац / локација ТЕНТ А.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Остало:

**У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (члан 19. став 4. ЗЈН).**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Датум Понуђач

 М. П.

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 овлашћено лице понуђача)

 Подизвођач

 М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

 (овлашћено лице подизвођача)

Доставити:

- Архиви