ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1390/2016(1574/2016), за набавку замена далековидних заштита 35кв, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.** 3000/1390/2016(1574/2016)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: U Tenderskoj Dokumentaciji, na strani 7 od 62, pod stavkom 14   je navedeno da uređaj poseduje servisni interfej (port C). Da li je naziv port C samo naziv za servisni interfejs koji služi za povezivanje sa Laptop računarom?

**ОДГОВОР 1:** Da, potrebno je da uređaj poseduje poseban port za vezu sa laptop računarom i odgovarajućim

softverom za podešavanje i monitoring uređaja.

**ПИТAЊE 2:** U Tenderskoj Dokumentaciji, na strani 7 od 62, pod stavkom 15   je navedeno da uređaj poseduje Digsi/Modem. Molim Naručioca za detaljnije pojašnjenje o funkciji istog - Digsi je software za parametriranje Siemens zaštitnog releja. Drugi proizvođači imaju drugi software za parametriranje releja.

**ОДГОВОР 2:** Uz uređaj ,potrebno je isporučiti softver za podešavanje i monitoring uređaja koji su isporučeni sa odgovarajućom licencom.

 КОМИСИЈА