ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1390/2016(1574/2016), за набавку замена далековидних заштита 35кв, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.** 3000/1390/2016(1574/2016)

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: U Tenderskoj Dokumentaciji, na strani 6 od 62, pod stavkom 7 je naveden protokol IEC 61850-5-103. S'obzirom da navedeni ne postoji, da li je Naručilac mislio na komunikacioni protokol  IEC61850 ili IEC 60870-5-103?

**ОДГОВОР 1:** Misli se na protokol IEC 61850.

**ПИТAЊE 2:** U Tenderskoj Dokumentaciji, na strani 5 od 62, pod stavkom Ostalo je navedeno da kućište zaštitnog releja bude 1/6 19'' (odgovara seriji 7SJ). Da li je za Naručioca prihvatljivo da kućište zaštitnog releja bude  24" ?

**ОДГОВОР 2:** NE, zbog prostora za ugradnju prihvatljivo je samo kućište 1/6 19''

КОМИСИЈА