ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број105E0301-380933/9-2016

Обреновац 18.11.2016 год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1867/2016(1571/2016), за набавку Компензатори на пароводима топлификације Тент А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**3000/1867/2016(1571/2016)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1** Da li se kompenzator isporuчuje sa zavarenim prirubnicama PN6 ili PN16 ili su krajevi na zavarivaњe ? (Po oznaci moжe da se zakљuчi da je nazivni pritisak PN6, pa time i odgovarajuћa prirubnica)

**ОДГОВОР 1: -** Tражи се компензатор каталошке ознаке **HS/6/1200/6/U/1**, без прирубница тј. са крајевима на заваривање.

**ПИТАЊЕ 2** Da li je ugradna duжina kompenzatora L=990 mm, sa ili bez prirubnica ?

**ОДГОВОР 2: -** Компензатор се испоручује према каталошкој ознаци **HS/6/1200/6/U/1**, без прирубница, са крајевима на заваривање, **дужине компензатора 1300 mm.**