ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105E0301-380933/7-2016

Обреновац 08.11.2016

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1867/2016(1571/2016), за набавку Компензатори на пароводима топлификације Тент А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**3000/1867/2016(1571/2016)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Molimo detaљније pojaшњење za traжeni kompenzator po JN 3000/1867/2016.

Potrebni su tehniчki crteжi sa uslovima rada i izvedbom kompenzatora.

**ОДГОВОР 1:**

У техничкој спецификацији конкурсне документације на страни 4/55 се налазе одговори на постављена питања. Наручилац не поседује тражене техничке цртеже а дата је доступна каталошка ознака HS/6/1200/6/U/1 компензатор.