ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105E0301-380933/11-2016

Обреновац 28.11.2016 год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1867/2016(1571/2016), за набавку Компензатори на пароводима топлификације Тент А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**3000/1867/2016(1571/2016)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Prema katalogu proizvoђaчa, oznaka “6” odmah posle oznake “HS” označava radni pritisak 6 bara a oznaka “U” oznaчava krajeve za zavarivaњe za nominalni pritisak 16 bar.

U odgovoru na postavљeno pitaњe br. 4 dajete da je nominalni pritisak za dimenzionisaњe PN16 – prema kataloшkoj oznaci.

Molimo Vas da proverite verodostojnost oznake jer u istoj oznaci figuriшu i pritisak 6 bar (druga pozicija u oznaci - “6”) i 16 bar (peta pozicija u oznaci – “U”).

Konaчno, molimo vas da date koji je pritisak merodavan za izbor: 1) harmonike i 2) krajeva za zavarivaњe

**ОДГОВОР 1:**

Oзнака компензатора је HS/6/1200/6/U/1

Harmonikа - ПН6 – према каталошкој ознаци

Krajevи za zavarivaњe - ПН16 – према каталошкој ознаци