ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5383-E.03.02-409921/14-2016

16.11.2016

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН /3000/1672/2016(1623/2016), за набавку **Ватрогасне справе и опрема**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 5.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: У делу 3 Техничка спецификација под 3.1 за партију 3, потребно је појашњење за артикал под редним бојем 20. Прелазни вентил 2“ са гумицом. Вентил и спојница су од алуминијума и израђени су ковањем, са точкићем и гумицом. Молимо Вас да ближе опишете како изгледа овај вентил, јер на тржишту постоје овакви вентили али од челика и месинга. Постоји ли цртеж или стандард који би појаснио о ком вентилу се ради.

**ОДГОВОР 1:** Вентил је направљен од месинга по стандарду за индустријску арматуру SRPS EN 12 266-1. Вентил је 2'' без испуста са точкићем за затварање и отварање протока флуида

( воде ).

На крајевима вентила су спојке 2'' ( Ø 52 ) израђене ковањем по DIN 14 307 које поседују гумице за боље дихтовање прикључака.

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*