ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5383-Е.03.02-409921/12-2016

14.11.2016

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН /3000/1672/2016(1623/2016), за набавку **Ватрогасне справе и опрема**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 4.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: У делу 3 Техничка спецификација, за партију 1 Ватрогасна црева, као и у обрасцу структуре цене за партију 1, навели сте: „DIN 14811 класа 1“

Нисте навели речи „или одговарајуће“ чиме сте прекршили став 1. тачка 1 члана 71. Закона о јавним набавкама.

**ОДГОВОР 1:** Наручилац прихвата примедбу понуђача, с тим да Понуђачи који нуде опрему у складу са „одговарајућим“ стандардом, морају доставити сертификат о усаглашености са стандардом DIN 14811 на српском језику са овером судског тумача.

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*