НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ЧЕТВРТА ИЗМЕНА/ДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН /3000/1672/2016(1623/2016)

(број 5383-E.03.02-409921/15-2016 од 16.11.2016. године)

*Обреновац,2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ЧЕТВРТУ ИЗМЕНУ/ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку ЈН /3000/1672/2016(1623/2016)

1.

Тачка 3.1. Врста и количина добара и технички захтеви конкурсне документације, део **Партија III артикал под редним бојем 20. Прелазни вентил 2“ са гумицом**

**20. ПРЕЛАЗНИ ВЕНТИЛ 2“ СА ГУМИЦОМ**

Вентил и спојница су од алуминијума и израђени су ковањем, са точкићем и гумицом.

**МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:**

**20. ПРЕЛАЗНИ ВЕНТИЛ 2“ СА ГУМИЦОМ**

Вентил је направљен од месинга по стандарду за индустријску арматуру SRPS EN 12 266-1. Вентил је 2'' без испуста са точкићем за затварање и отварање протока флуида

( воде ).

На крајевима вентила су спојке 2'' ( Ø 52 ) израђене ковањем по DIN 14 307 које поседују гумице за боље дихтовање прикључака.

У прилогу фотографија вентила:

2.

Ова измена/допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца,