ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5383-E.03.02-409921/9-2016

08.11.2016

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН /3000/1672/2016(1623/2016), за набавку **Ватрогасне справе и опрема**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: У делу 3 Техничка спецификација, за партију 1 Ватрогасна црева навели сте стандард DIN 14811 класа 1.

Мислимо да сте, у складу са ставом 6 члана 71 Закона о јавним набавкама, требали да наведете стандард SRPS Z.C6.011 јер постоји важећи технички пропис „Правилник о техничким и другим захтевима за ватрогасну опрему (Сл. Гласник РС бр.74/2009)“ који се позива на српски стандард SRPS Z.C6.011.

**ОДГОВОР 1:** Наручилац остаје при захтевима дефинисаним у тендерској документацији