ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5383-E.03.02-409921/10-2016

08.11.2016

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН /3000/1672/2016(1623/2016), за набавку **Ватрогасне справе и опрема**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: У делу 3 Техничка спецификација, за партију 1 Ватрогасна црева, под тачком:

1.Ватрогасно тревира црево **∅**52мм, написали сте: Спојнице су од алуминијума израђене кованом технологијом, по стандарду ДИН14321

2. Ватрогасно тревира црево **∅**75мм, написали сте: Спојнице су од алуминијума израђене кованом технологијом, по стандарду ДИН14322

Мислимо да сте навели погрешне стандарде за спојнице.

Стандард ДИН 14321 се односи на усисне спојке **∅**52мм а на ово црево се вежу потисне спојке по стандарду ДИН 14302.

Стандард ДИН 14322 се односи на усисне спојке **∅**75мм а на ово црево се вежу потисне спојке по стандарду ДИН 14303.

**ОДГОВОР 1:** Наручилац ће прихватити понуде и са једним, и са другим стандардом, за спојнице, као одговарајуће.

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*