ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5383-E.03.02-409921/7-2016

04.11.2016

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН /3000/1672/2016(1623/2016), за набавку **Ватрогасне справе и опрема**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: У кoнкурснoj дoкумeнтaциjи зa jaвну нaбaвку дoбaрa бр. 3000/1672/2016 (1623/2016), мoлимo вaс дa нaм дoстaвитe слeдeћe пojaшњeњe :

Пaртиja 5 – плaтнo oтпoрнo нa вaтру : пoтрeбнo je дa нaм дeфинишeтe дeбљину трaжeнoг плaтнa .

**ОДГОВОР 1:** Дeбљинa плaтнa мoжe бити oд0,5mm do 3,0 mm.

*У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*