НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАДОПУНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН /3000/1672/2016(1623/2016)

(број 5383-E.03.02-409921/8-2016 од 04.11.2016. године)

*Обреновац,2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ДОПУНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку ЈН /3000/1672/2016(1623/2016)

1.

Тачка 3.1. Врста и количина добара и технички захтеви конкурсне документације, део Партија V Ватроотпорно платно 1. ЗАШТИТНО ПЛАТНО ОТПОРНО НА ВАТРУ (безазбестно) *допуњује се појашњењем дебљине платна и гласи:*

**ПАРТИЈА V**

**Ватроотпорно платно**

**1. ЗАШТИТНО ПЛАТНО ОТПОРНО НА ВАТРУ (безазбестно)**

EN ISO 9001

Стаклено платно отпорно на температуру (моментално маx 8000C, континуално 5000C), отпорно на уља, алкалије и киселине.

Платно је израђено од безазбестних стаклених влакана Е типа, флексибилно и отпорно на истезање, ширине 1 метар.

Уз понуду доставити извештај-изјаву произвођача о саставу и техничким подацима платна (на српском језику).

Дeбљинa плaтнa мoжe бити oд 0,5mm do 3,0 mm.

2.

Ова допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца,