НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА:**Замена дотрајалих прозора**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1786/2016 (1402/2016)

(број 5383-E.03.02.-316622/9-2016 од 09.11.2016. године)

*Обреновац, Новембар 2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**за јавну набавку** **3000/1786/2016 (1402/2016)**

**1.**

На основу додатног појашњења број 1. Наручилац врши измену Конкурсне документације у делу: ОБРАЗАЦ 2, Образац структуре цене, за ставаке 3., 4., и 5 тако што уместо мерне јединице М2 уписује М (метар дужни).

**2.**

**Конкурсна документација мења се и гласи:**

Важећи Образац структуре цене:

ОБРАЗАЦ 2.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред. бр.** | **Врста испитивања** | **Јед. мере** | **Кол** | **Цена Ј/М без ПДВ дин.** | **Цена Ј/М са ПДВ дин.** | **Цена без ПДВ дин.** | **Цена са ПДВ дин.** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| **ТЕНТ А - Летња мерења** | | | | | | | |
| **1.** | Демонтажа металних прозора, солбанки и транспорт до места где одреди надзорни орган. | **М2** | **172** |  |  |  |  |
| **2.** | Израда транспорт и уградња двокрилних алуминијумских прозора са надсветлом у комплету,застакљених стаклом 6+12+6 mm.. Алуминијумски профили су ширине 75 мм. са термопрекидом и пластифицирани.Отварање на вентус.Крила прозора снабдети потребним оковом. Боја је по избору инвеститора.  алуминијумски прозори | **М2** | **172** |  |  |  |  |
| **3.** | Израда, транспорт и уградња прозорске даске од ПВЦ у боји по избору инвеститора. Ширина даске је 20 цм. | **М** | **84** |  |  |  |  |
| **4.** | Израда, транспорт и уградња алуминијумских солбанки од пластифицираног лима у боји по избору инвеститора | **М** | **84** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | Набавка материјала, израда, транспорт и уградња челичне носеће конструкције за уградњу алуминијумских прозора и фасадне облоге,од кутијастих профила 60x60.Пре бојења метал очистити од корозије и прашине,брусити и опајати.Нанети основну боју у два слоја. | **М** | **92** |  |  |  |  |
| **6.** | Непредвиђени радови | **Н.Час** | **300** |  |  |  |  |
| **Укупно понуђена цена без и са ПДВ:** | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ динара** |  |

**Датум МП Понуђач**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутствоза попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће у сваку табелу:

* уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал (5),
* уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал, (6),
* уписати колико износи укупна цена без ПДВ за сваки тражени артикал (7),
* уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражени артикал (8),
* у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањао брасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

**3.**

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.