ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број 5365-E-03.04-356183/24-2016

Велики Црљени 21.11.2016

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12 и 14/15),

Комисија за јавну набавку број **3000/0517/2016(1464/2016)**

 за набавку **Вентил сигурности са опругом NO 50/80 са пнеуматским погоном P0=163 bar**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3000/0517/2016(1464/2016)**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења

**ПИТАЊЕ**

****

**ОДГОВОР 1:**

      **Parametri  I karakteristike  ventila dati  u tehničkoj specifikaciji ostaju onakvi  kako je definisano, ( NO50/80, Po = 163 bar, Q = 80t/h … ) s tim što pojašnjenja radi maksimalna vrednost podešavanja pritiska početka otvaranja   ventila je  Po= 195 bar Ili  veća vredost u skladu sa proizvodnim programom Proizvođača**

 **КОМИСИЈА**

 **За ЈН** **3000/0517/2016(1464/2016)**